Všeobecne záväzné nariadenie obce Gáň

č.   76/2012

o riešení krízovej situácie na území obce Gáň

Obecné zastupiteľstvo obce Gáň na základe § 6 odst.1 a § 4 odst. 3 písmeno f, g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 10 písm. c, zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Gáň.

§ 1

Predmet nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) ustanovuje podrobnosti o :

Zásobovaní vodou v krízových situáciách (ďalej len KS)

§ 2

Základné právne normy

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŽP SR č. 220/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie a Vyhláška MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a kanalizácií,

1) Výklad základných pojmov:

a) mimoriadna udalosť je živelná pohroma, havária, katastrofa alebo teroristický útok, pričom

b) živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok,

c) havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok,

d) katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.,

e) núdzové zásobovanie vodou – je spôsob dodávky pitnej vody, akým sa zabezpečuje dodávka pitnej vody len na úrovni minimálnej potreby pitnej vody,

§ 3

Zásobovanie vodou v krízových situáciách

1) Zásobovanie pitnou vodou je plánovanie a prijímanie preventívnych opatrení na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov, subjekty hospodárskej mobilizácie, pre ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné zložky (ďalej len odberateľ).

2) Obmedziť, alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu možno pri vyhlásení regulačných stupňov. Pri obmedzení dodávky vody sa realizujú opatrenia na obmedzenie nepretržitej dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v dôsledku :

a) poklesu výdatnosti vodných zdrojov vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok,

b) v dôsledku vyradenia vodných zdrojov, alebo vodárenských objektov z prevádzky,

c) v dôsledku zničenia dôležitých úsekov verejného vodovodu.

Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu sa v takýchto prípadoch zabezpečuje v zníženom množstve.

3) Regulačné stupne:

a) Ak dôjde k poklesu výdatnosti vodárenských zdrojov viac ako o 30 % oproti priemernej spotrebe vody podľa štatistických ukazovateľov subjektov hospodárskej mobilizácie zabezpečujúcich zásobovanie pitnou vodou za obdobie predchádzajúceho štvrťroka (ďalej len "priemerná spotreba vody") alebo k vyradeniu vodárenských zdrojov z prevádzky, platí regulačný stupeň č. 1 a dodávka pitnej vody sa zabezpečuje verejným vodovodom v zníženom množstve dosahujúcom 70 % priemernej spotreby vody.

b) Ak dôjde k poklesu výdatnosti vodárenských zdrojov viac ako o 50 % oproti priemernej spotrebe vody alebo k vyradeniu vodárenských zdrojov z prevádzky, platí regulačný stupeň č. 2 a dodávka pitnej vody sa zabezpečuje verejným vodovodom v zníženom množstve dosahujúcom 50 % priemernej spotreby vody.

c) Ak dôjde k poklesu výdatnosti vodárenských zdrojov viac ako o 70 % oproti priemernej spotrebe vody alebo k vyradeniu vodárenských zdrojov z prevádzky, platí regulačný stupeň č. 3 a dodávka pitnej vody sa verejným vodovodom zabezpečuje v zníženom množstve dosahujúcom 30 % priemernej spotreby vody.

4) Náhradné zásobovanie a odvádzanie odpadových vôd – sa vykonáva v prípade prerušenia, alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu alebo odvádzania vôd do verejnej kanalizácie z dôvodov:

a) mimoriadnej udalosti,

b) pri poruche na verejnom vodovode alebo verejnej kanalizácii,

c) pri ohrození života a zdravia ľudí, alebo majetku,

d) pri obmedzení zásobovania vodou,

e) pri vyhlásení regulačných stupňov,

5) Prevádzkovateľ verejného vodovodu a kanalizácie – je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom a organizáciám prerušenie alebo odvádzanie odpadových vôd v lehotách v zmysle § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

6) Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom – zabezpečí sa dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou na miesta distribúcie pitnej vody určené obcou.

7) Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežitie – zabezpečiť dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde obec na núdzové zásobovanie pitnou vodou.

8) Núdzové zásobovanie pitnou vodou je spôsob dodávky pitnej vody – akým sa zabezpečuje dodávka pitnej vody len na úrovni minimálnej potreby pitnej vody.

9) Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie pitnou vodou – je 10 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac počas troch po sebe nasledujúcich dňoch.

10)Núdzové zásobovanie vodou vykonáva – prevádzkovateľ na odberných miestach cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami umožňujúcimi núdzový odber vody.

11) Odbernými miestami pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou by boli na území

obce  stanovené tieto odberné miesta:

1. Stanovište –  v priestoroch  pred budovou obecného úradu  pre rod. domy súp. č.:35 – 65; 205 – 318

2. Stanovište – v priestoroch pred kultúrnym domom pre rod. domy súp. č. 1 – 34; 66 – 204)

Náhradné zásobovanie vodou bude vykonávané spravidla denne v čase od 07:00 hod. do 21:00 hod.

§ 4

Záverečné ustanovenia

1. Na území obce Gáň vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou situáciou predsedkyňa krízového štábu obce Gáň (starostka obce).

2. Varovanie obyvateľstva sa v obci vykonáva prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany varovnými signálmi – sirénou. Informácie sa vykonávajú prostredníctvom miestneho rozhlasu, internetovej stránky obce www. gan.sk – časť DOKUMENTY - VZN.

Toto VZN o riešení krízových situácií na území obce Gáň bolo prerokované a schválené na obecnom zastupiteľstve dňa  13.12.2012 uznesením č. 175/2012

§ 5

Účinnosť

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa:   1.1.2013

Vyvesené dňa : 17.12.2012   
Zvesené dňa :

Mgr. Denisa Ivančíková

....................................................

starostka obce